## Predná strana
Cenník 2009
TRILAB s.r.o. - Cenník 2009
www.trilab.sk trilab@trilab.sk
t.č. 046/ 544 40 53

## Viskozimetre a sušiace váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
ML-50 Sušiaca váha - analyzátor vlhkosti
Standard RS232 & WinCT Softvér
Množstvo vzorky až 50g | f85mm | ML-50 | 50g x 0,005g |  | 2048 | 389.12
0.005g a 0.1% rozlíšenie
Manuálna alebo automatická obsluha
Možnosť prednastavenia 5 programov
30 posledných meraní v pamäti
MF-50 Sušiaca váha - analyzátor vhlkosti
Standard RS232 & WinCT Softvér
Množstvo vzorky až 50g | f85mm | MF-50 | 51g x 0,002g |  | 2234 | 424.46
0.002g a 0.05% rozlíšenie
Manuálna alebo automatická obsluha
Kontrola optimálneho množstva vzorky
Možnosť prednastavenia 10 programov
50 posledných meraní v pamäti
MX-50 Sušiaca váha - analyzátor vhlkosti
Std RS232 & Win CT Moisture Softvér
Množstvo vzorky až 50g | f85mm | MX-50 | 51g x 0,001g |  | 2642.2 | 502.018
0.001g a 0.01% rozlíšenie
Manuálna alebo automatická obsluha
Kontrola optimálneho množstva vzorky
Možnosť prednastavenie 20 programov
100 posledných meraní v pamäti
MS-70 Sušiaca váha - analyzátor vhlkosti
Std RS232 & Win CT Moisture Softvér
Množstvo vzorky až 70g | f85mm | MS-70 | 70g x 0,0001g |  | 3976.6 | 755.554
0.0001g a 0.001% rozlíšenie
Manuálna alebo automatická obsluha
Kontrola optimálneho množstva vzorky
Možnosť prednastavenie 20 programov
100 posledných meraní v pamäti
Príslušenstvo k analyzátorom vlhkosti
Miska na vzorky (100 ks) |  | AX-31 |  |  | 122.8 | 23.332
Podložka zo sklenených vlákien (100 ks) |  | AX-32 |  |  | 79.6 | 15.124
Testovacia vzorka-dihydrát víanu .sodného (30g x 12ks) |  | AX-33 |  |  | 101.2 | 19.228
Halogénová lampa |  | AX-34 |  |  | 101.2 | 19.228
Držiaky na misku (2 ks) |  | AX-35 |  |  | 96.3 | 18.297
Pinzety(2 ks) |  | AX-36 |  |  | 20.2 | 3.838
Lyžice (2 ks) |  | AX-37 |  |  | 31.5 | 5.985
Kryt na displej (5 ks) |  | AX-38 |  |  | 69.7 | 13.243
Kryt proti prachu |  | AX-39 |  |  | 20.2 | 3.838
RS-232 Kábel (9-25 pin) |  | AX-40 |  |  | 96.3 | 18.297
WinCT Moisture Softvér CD |  | AX-42 |  |  | 790 | 150.1
Zariadenie na kalibráciu teploty s Kalibračným certifikátom (MX-50 & MS-70 only) |  | AX-43 |  |  | 537.7 | 102.163
0
SV Viskozimetre
Std RS232 & Win Visco Software
++NOVÁ TECHNOLÓGIA++
vysoká presnosť
široký rozsah merania
SV-1A 0.3 - 1000 mPa.s |  | SV-1A |  |  | 5769.1 | 1096.129
SV-10 0.3 - 10,000 mPa.s |  | SV-10 |  |  | 4381.6 | 832.504
SV-100 1000 -100,000 m |  | SV-100 |  |  | 4381.6 | 832.504
Accessories
35ml nádobka na vzorky(10 ks) |  | AX-SV-33 |  |  | 83 | 15.77
10ml nádobka na vzorky(10 ks) |  | AX-SV-34 |  |  | 83 | 15.77
13ml sklenená nádobka na vzorky |  | AX-SV-35 |  |  | 415 | 78.85
Polohovateľná zarážka |  | AX-SV-36 |  |  | 179.3 | 34.067
Nádobka na temperáciu |  | AX-SV-37 |  |  | 265.6 | 50.464
Analógový výstup(0-1V) |  | AX-SV-42 |  |  | 896.2 | 170.278
5m predlžovací kábel k pripojeniu displeja |  | AX-SV-43 |  |  | 371.8 | 70.642

## Analytické váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
GH Séria - Vnútorná kalibrácia
Standard RS232 & WinCT Softvér
Jednotlačítková automatická kalibrácia
Automatická kalibrácia pri zmene teploty
Pamäť pre 200 meraní, počítacia funkcia
Používanie cudzích jednotiek hmotnosti
GH-252-EC | f90mm | GH-252 | 101g/250g x 0.01mg/0.1mg | áno | 3976.6 | 755.554
GH-202-EC | f90mm | GH-202 | 51g/220g x 0.01mg/0.1mg | áno | 3568.3 | 677.977
GH-300-EC | f90mm | GH-300 | 320g x 0.1mg | áno | 3213.2 | 610.508
GH-200-EC | f90mm | GH-200 | 220g x 0.1mg | áno | 2629 | 499.51
GH-120-EC | f90mm | GH-120 | 120g x 0.1mg | áno | 2466.3 | 468.597
GH Voliteľné doplnky a príslušenstvo
Ethernet interface |  | GH-OP-08 |  |  | 876.3 | 166.497
Externý nabíjateľný zdroj |  | AD-1682 |  |  | 743.5 | 141.265
Sada pre určovanie hustoty |  | AD-1653 |  |  | 494.6 | 93.974
HR/HR-i Séria - Manuálna kalibrácia
Std RS232 & WinCT Softvér (HR-i)
HR-60 EC | f85mm | HR-60-EC | 61g x 0.1mg | áno | 1712.8 | 325.432
HR-120 EC | f85mm | HR-120-EC | 120g x 0.1mg | áno | 1812.4 | 344.356
HR-200 EC | f85mm | HR-200-EC | 200g x 0.1mg | áno | 1898.7 | 360.753
HR-i séria
HR-202i | f 90mm | HR-202i | 220/51g x 0.1mg/0.01mg |  | 2884.6 | 548.074
HR-300i | f90mm | HR-300i | 320g x 0.1mg |  | 2619 | 497.61
HR & HR-i Voliteľné doplnky
Sériový výstup RS-232 |  | HR-OP-03 |  |  | 146 | 27.74
Sériový výstup - prúdová slučka |  | HR-OP-05 |  |  | 106.2 | 20.178
Sada nabíjateľných batérií (HR60/120/200) |  | HR-OP-09 |  |  | 438.2 | 83.258
Externý nabíjateľný zdroj |  | AD-1682 |  |  | 743.5 | 141.265
GR Séria - Vnútorná kalibrácia
Standard RS232 & WinCT Softvér
Automatická kalibrácia pri zmene teploty
Pamäť pre 200 meraní, počítacia funkcia
Používanie cudzích jednotiek hmotnosti
GR-120 EC | f85mm | GR-120-EC | 120g x 0.1mg | áno | 2532.7 | 481.213
GR-200 EC | f85mm | GR-200-EC | 210g x 0.1mg | áno | 2682 | 509.58
GR-202 EC | f85mm | GR-202-EC | 42 / 210g x 0.01 / 0.1mg | áno | 3618.2 | 687.458
GR-300 EC | f85mm | GR-300-EC | 310g x 0.1mg | áno | 3306.1 | 628.159
GR Príslušenstvo
Externý nabíjateľný zdroj |  | AD-1682 |  |  | 743.5 | 141.265
Sada pre určovanie hustoty |  | AD-1653 |  |  | 494.6 | 93.974

## Kompaktné váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
EK-i Séria
Standard RS232 výstup
EK-200i | f110mm | EK-200i | 200g x 0.01g |  | 471.3 | 89.547
EK-300i | f110mm | EK-300i | 300g x 0.01g |  | 507.9 | 96.501
EK-410i | f110mm | EK-410i-EC | 400g x 0.01g |  | 617.4 | 117.306
EK-610i-EC | f110mm | EK-610i-EC | 600g x 0.01g | áno | 677.2 | 128.668
EK-1200i | 133 x 170mm | EK-1200i | 1200g x 0.1g |  | 441.5 | 83.885
EK-2000i | 133 x 170mm | EK-2000i | 2000g x 0.1g |  | 471.3 | 89.547
EK-3000i | 133 x 170mm | EK-3000i | 3000g x 0.1g |  | 494.6 | 93.974
EK-4100i | 133 x 170mm | EK-4100i-EC | 4000g x 0.1g |  | 617.4 | 117.306
EK-6100i-EC | 133 x 170mm | EK-6100i-EC | 6000g x 0.1g | áno | 677.2 | 128.668
EK-6000i | 133 x 170mm | EK-6000i | 6000g x 1g |  | 471.4 | 89.566
EK-12Ki | 133 x 170mm | EK-12Ki | 12000g x 1g |  | 607.5 | 115.425
EW-i Séria
Standard RS232 výstup
Viacrozsahová váha
EW-150i EC | f110mm | EW-150i-EC | 30/60/150g x 0.01/0.02/0.05g | áno | 484.6 | 92.074
EW-1500i EC | 133 x 170mm | EW-1500i-EC | 300/600/1500g x 0.1/0.2/0.5g | áno | 484.6 | 92.074
EW-12Ki EC | 133 x 170mm | EW-12Ki-EC | 3000/6000/12000g x 1/2/5g | áno | 484.6 | 92.074
EKW-i Voliteľné doplnky/Príslušenstvo
Komparátor-releový výstup |  | EK/Wi-OP-04 |  |  | 192.5 | 36.575
Spodný záves pre 6000g/12kg model |  | EK/Wi-OP-07 |  |  | 56.4 | 10.716
Akumulátorový zdroj |  | EK/Wi-OP-09 |  |  | 272.2 | 51.718
Prenosný kufrík |  | CC-EKW-i |  |  | 229 | 43.51
Plastové kryty (balenie 5 ks) |  | AX-3005824-5S |  |  | 43.2 | 8.208

## Presné váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x prenosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
FX-i Séria - Presné váhy
Standard RS232 & Win CT Softvér
Kryt proti prievanu u váh s dielikom 1g
FX-120i | f130mm | FX-120i | 122g x 0.001g |  | 1068.8 | 203.072
FX-300i | f130mm | FX-300i | 320g x 0.001g |  | 1125.3 | 213.807
FX-1200i | f150mm | FX-1200i | 1220g x 0.01g |  | 1068.8 | 203.072
FX-3000i | f150mm | FX-3000i | 3200g x 0.01g |  | 1125.3 | 213.807
FXi-WP Séria - s ochranou proti vlhkosti
Krytie IP-65
Standard RS232 & Win CT Software
Kryt proti prievanu u váh s dielikom 1mg
FX-120i-WP | f130mm | FX-120i-WP | 122g x 0.001g |  | 1175 | 223.25
FX-300i-WP | f130mm | FX-300i-WP | 320g x 0.001g |  | 1125.3 | 213.807
FX-1200i-WP | f150mm | FX-1200i-WP | 1220g x 0.01g |  | 1175 | 223.25
FX-3000i-WP | f150mm | FX-3000i-WP | 3200g x 0.01g |  | 1125.3 | 213.807
FX-i Príslušenstvo
Interface RS-232 s káblom |  | AX-KO2737-500EX |  |  | 305.4 | 58.026
LAN Etherne výstup |  | FXi-OP-03 |  |  | 899.6 | 170.924
NiMH Dobíjateľný vnútorný akumulátor |  | FXi-OP-09 |  |  | 541 | 102.79
Malý kryt proti vánku(1mg model) |  | FXi-OP-10 |  |  | 93 | 17.67
Veľký kryt proti vánku(10mg model) |  | FXi-OP-11 |  |  | 179.3 | 34.067
GF Séria - Manuálna kalibrácia
Standard PC port & Software. Stabilizačný čas 1 sekunda
GF-200 | 128 x 128mm | GF-200 | 210g x 0.001g | áno | 1005.8 | 191.102
GF-300 | 128 x 128mm | GF-300 | 310g x 0.001g | áno | 1141.9 | 216.961
GF-600 | 128 x 128mm | GF-600 | 610g x 0.001g | áno | 1414 | 268.66
GF-1000 | 128 x 128mm | GF-1000 | 1100g x 0.001g | áno | 1822.3 | 346.237
GF-1200 | 165 x 165mm | GF-1200 | 1210g x 0.01g | áno | 1112 | 211.28
GF-2000 | 165 x 165mm | GF-2000 | 2100g x 0.01g | áno | 1005.8 | 191.102
GF-3000 | 165 x 165mm | GF-3000 | 3100g x 0.01g | áno | 1082.2 | 205.618
GF-6100 | 165 x 165mm | GF-6100 | 6100g x 0.01g | áno | 1480.5 | 281.295
GF-6000 | 165 x 165mm | GF-6000 | 6100g x 0.1g | áno | 1115.3 | 211.907
GX Series - Vnútorná kalibrácia
Standard PC port & Softvér. Stabilizačný čas 1 sekunda
GX-200 EC | 128 x 128mm | GX-200-EC | 210g x 0.001g | áno | 1414 | 268.66
GX-400 EC | 128 x 128mm | GX-400-EC | 410g x 0.001g | áno | 1709.5 | 324.805
GX-600 EC | 128 x 128mm | GX-600-EC | 610g x 0.001g | áno | 1885.4 | 358.226
GX-1000 | 128 x 128mm | GX-1000 | 1100g x 0.001g |  | 2204 | 418.76
GX-2000 EC | 165 x 165mm | GX-2000-EC | 2100g x 0.01g | áno | 1414 | 268.66
GX-4000 EC | 165 x 165mm | GX-4000-EC | 4100g x 0.01g | áno | 1709.5 | 324.805
GX-6100 EC | 165 x 165mm | GX-6100-EC | 6100g x 0.01g | áno | 2005 | 380.95
GX-6000 EC | 165 x 165mm | GX-6000-EC | 6100g x 0.1g | áno | 1533.6 | 291.384
GX-8000 EC | 165 x 165mm | GX-8000-EC | 8100g x 0.1g | áno | 1649.7 | 313.443
Voliteľné doplnky/Príslušenstvo GF/GX
GFX Plastový kryt (1mg model) | balenie 5 ks | AX-073003691-S |  |  | 42.5 | 8.075
GFX Plastový kryt (0.1g & 0.01g model) | balenie 5 ks | AX-073003692-S |  |  | 42.5 | 8.075
Komparátorový výstup |  | GX-OP-04 |  |  | 252.3 | 47.937
Analógový výstup |  | GX-OP-06 |  |  | 902.9 | 171.551
GFX Sklenený ochranný kryt (1mg model) |  | GX-OP-10 |  |  | 374.1 | 71.079
GFX Sklenený ochranný kryt (0.1g & 0.01g model) |  | GX-OP-11 |  |  | 374.1 | 71.079
Miska na váženie zvierat |  | GX-OP-12 |  |  | 195.8 | 37.202
Súprava na zisťovanie hustoty (1mg model) |  | GX-OP-13 |  |  | 494.6 | 93.974
Externý nabíjateľný zdroj |  | AD-1682 |  |  | 730.3 | 138.757
GX-K Séria, IP-65
Automatická vnútorná kalibrácia
Standard PC port & Softvér
GX-8K EC | 210 x 270mm | GX-8K-EC | 8100g x 0.01g | áno | 3167.6 | 601.844
GX-10K EC | 210 x 270mm | GX-10K-EC | 10100g x 0.01g | áno | 2403.2 | 456.608
GX-20K EC | 210 x 270mm | GX-20K-EC | 21000g x 0.1g | áno | 2403.2 | 456.608
GX-30K EC | 210 x 270mm | GX-30K-EC | 31000g x 0.1g | áno | 3110.3 | 590.957
GF-K Séria, IP-65
Standard PC port & Softvér.
GF-8K | 210 x 270mm | GF-8K | 8100g x 0.01g |  | 1971.7 | 374.623
GF-8K2 | 210 x 270mm | GF-8K2 | 8100/2100g x 0.1/0.01g |  | 1845.6 | 350.664
GF-10K | 210 x 270mm | GF-10K | 10100g x 0.01g |  | 2187.5 | 415.625
GF-12K | 210 x 270mm | GF-12K | 12000g x 0.1g |  | 1951.8 | 370.842
GF-20K | 210 x 270mm | GF-20K | 21000g x 0.1g |  | 2187.5 | 415.625
GX-K a GF-K Voliteľné doplnky
Komparátorový výstup so zvukovou signalizáciou |  | GX/GF-OP-04K |  |  | 438.2 | 83.258
Analógový výstup/prňdová slučka |  | GX/GF-OP-06K |  |  | 989.2 | 187.948
Vodeodolný RS232C kábel |  | GX/GF-OP-07K |  |  | 328.6 | 62.434
Externý nabíjateľný zdroj |  | AD-1682 |  |  | 740.2 | 140.638
GP Séria-Priemyselné váhy, krytie IP-65
Automatická vnútorná kalibrácia
Standard PC port & Softvér.
GP-12K EC | 384 x 344mm | GP-12K-EC | 12kg x 0.1g | áno | 2121.1 | 403.009
GP-20K EC | 384 x 344mm | GP-20K-EC | 21kg x 0.1g | áno | 2552.6 | 484.994
GP-32K EC | 384 x 344mm | GP-32K-EC | 6.1kg x 0.1g / 31kg x 1g | áno | 2423.2 | 460.408
GP-30K EC | 384 x 344mm | GP-30K-EC | 31kg x 0.1g | áno | 3239.7 | 615.543
GP-61K-EC | 384 x 344mm | GP-60K-EC | 61kg x 0,1g | áno | 4424.7 | 840.693
GP-60K EC | 384 x 344mm | GP-61K-EC | 61kg x 1g | áno | 3196.6 | 607.354
GP-100K EC | 386 x 346mm | GP-100K-EC | 101kg x 1g | áno | 3853.8 | 732.222
GP-102K EC | 386 x 346mm | GP-102K-EC | 61kg x 1g / 101kg x 10g | áno | 3445.5 | 654.645
GP-30KS | 384 x 344mm | GP-30KS | 31kg x 0.1g |  | 3445.2 | 654.588
GP-100KS | 386 x 346mm | GP-100KS | 101kg x 1g |  | 4056.3 | 770.697
GP Voliteľné doplnky
Komparátorový výstup RS232/relé s bzučiakom |  | GP-OP-04 |  |  | 302 | 57.38
Analógový výstup/prúdová slučka |  | GP-OP-06 |  |  | 1025.7 | 194.883
5m predlžovací kábel |  | GP-OP-07 |  |  | 408.3 | 77.577
Spodný záves pre GP-12K/20K/22K/30K/30KS |  | GP-OP-20 |  |  | 205.8 | 39.102
Spodný záves pre GP-60K/100K/100KS/102K |  | GP-OP-21 |  |  | 205.8 | 39.102
Držiak tlačiarne AD-8121 |  | GP-OP-22 |  |  | 215.8 | 41.002
Externý nabíjateľný zdroj |  | AD-1682 |  |  | 770.1 | 146.319
AD4212A Vážiaci systém do výroby
Priemyselné kompaktné prevedenie vyhodnocovacej jendnotky a snímača
Vysoká rýchlosť váženia
AD-4212A-100 | 50 x 50mm | AD-4212A-100 | 110g x 0.1mg |  | 5311 | 1009.09
AD-4212A-200 | 50 x 50mm | AD-4212A-200 | 210g x 0.001g |  | 4690.3 | 891.157
AD-4212A-600 | 50 x 50mm | AD-4212A-600 | 600g x 0.001g |  | 5035.5 | 956.745
AD-4212A-1000 | 70 x 70mm | AD-4212A-1000 | 100/0.001g |  | 5301 | 1007.19
AD-4212B-101 | f30mm | AD-4212B-101 | 110gx0.1mg/30gx0.01mg |  | 5669.2 | 1077.148
AD-4212B-102 | f30mm | AD-4212B-102 | 110g x 0.01mg |  | 6811.4 | 1294.166
AD-4212B-201 | 50 x 50mm | AD-4212B-201 | 110g x 0.01mg |  | 6240.5 | 1185.695
AD-4212B-301 | 50 x 50mm | AD-4212B-301 | 110g x 0.01mg |  | 5669.5 | 1077.205
AD4212A Voliteľné doplnky
BCD Výstup/Externý výstup |  | AD-4212A-OP-01 |  |  | 607.5 | 115.425
3m predlžovací kábel |  | AD-4212A-OP-07 |  |  | 195.8 | 37.202
Ethernet pripojenie |  | AD-4212A-OP-08 |  |  | 833.2 | 158.308

## Jednoduché váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
SK-WP Séria
Krytie IP65, nerez
SK-1000WP EC | 232 x 192mm | SK-1000WP-EC | 1000g x 0.5g | áno | 351.9 | 66.861
SK-2000WP EC | 232 x 192mm | SK-2000WP-EC | 2000g x 1g | áno | 351.9 | 66.861
SK-5000WP EC | 232 x 192mm | SK-5000WP-EC | 5000g x 2g | áno | 351.9 | 66.861
SK-5001WP | 232 x 192mm | SK-5001WP | 5000g x 1g | nie | 371.8 | 70.642
SK-10KWP EC | 232 x 192mm | SK-10KWP-EC | 10kg x 0.005kg | áno | 351.9 | 66.861
SK-20KWP EC | 232 x 192mm | SK-20KWP-EC | 20kg x 0.01kg | áno | 351.9 | 66.861
Príslušenstvo
Sieťový adaptér |  |  |  |  | 34.8 | 6.612
HL-WP Séria
Krytie IP65, nerez
HL-300WP 300g x 0.1g | 128 x 128mm | HL-300WP | 300g x 0.1g |  | 282.2 | 53.618
HL-1000WP 1000g x 0.5g | 128 x 128mm | HL-1000WP | 1000g x 0.5g |  | 282.2 | 53.618
HL-3000WP-EC 3000g x 1g | 128 x 128mm | HL-3000WP-EC | 3000g x 1g | áno | 282.2 | 53.618
HL-3000LWP-EC 3000g x 1g | 133 x 170mm | HL-3000LWP-EC | 3000g x 1g | áno | 295.4 | 56.126
Príslušenstvo
Sieťový adaptér |  |  |  |  | 34.8 | 6.612
SJ-HS Séria
Nerezová miska
SJ-1000HS | 230 x 190mm | SJ-1000HS | 1000g x 0.5g |  | 139.4 | 26.486
SJ-2000HS | 230 x 190mm | SJ-2000HS | 2000g x 1g |  | 139.4 | 26.486
SJ-5001HS | 230 x 190mm | SJ-5001HS | 5000g x 1g |  | 179.2 | 34.048
SJ-5000HS | 230 x 190mm | SJ-5000HS | 5000g x 2g |  | 139.4 | 26.486
SJ-12KHS | 230 x 190mm | SJ-12KHS | 12kg x 5g |  | 139.4 | 26.486
Príslušenstvo
Sieťový adaptér |  |  |  |  | 34.8 | 6.612
SK Séria
SK-1000 1000g x 0.5g | 230 x 190mm | SK-1000 | 1000g x 0.5g |  | 199.2 | 37.848
SK-2000 2000g x 1g | 230 x 190mm | SK-2000 | 2000g x 1g |  | 199.2 | 37.848
SK-5000 5000g x 2g | 230 x 190mm | SK-5000 | 5000g x 2g |  | 199.2 | 37.848
SK-5001 5000g x 1g | 230 x 190mm | SK-5001 | 5000g x 1g |  | 199.2 | 37.848
SK-10K 10kg x 0.005kg | 230 x 190mm | SK-10K | 10kg x 0.005kg |  | 199.2 | 37.848
SK-20K 20kg x 0.01kg | 230 x 190mm | SK-20K | 20kg x 0.01kg |  | 199.2 | 37.848
SK-30K 30kg x 0.02kg | 230 x 190mm | SK-30K | 30kg x 0.02kg |  | 225.7 | 42.883
Príslušenstvo
Nerezová miska |  | AX-4004099-1S |  |  | 31.5 | 5.985
Sieťový adaptér |  |  |  |  | 34.8 | 6.612
HJ Kompaktné vreckové váhy
Napájanie batériami, ochranný kryt
Podsvietený LCD displej
HJ150 | tenké! | HJ-150 | 150g x 0.1g |  | 79.7 | 15.143
HL-i "NINJA" Séria
Ľahká obsluha, napájanie batériami
HL-200i | f130mm | HL-200i | 200g x 0.1g |  | 79.7 | 15.143
HL-2000i | f130mm | HL-2Ki | 2000g x 1g |  | 79.7 | 15.143
Príslušenstvo
Sieťový adaptér |  |  |  |  | 34.8 | 6.612
HL Séria
HL-100 | f70mm | HL-100 | 100g x 0.01g |  | 258.9 | 49.191
HL-400 | 136 x 136mm | HL-400 | 400g x 0.1g |  | 202.5 | 38.475
HL-4000 | 136 x 136mm | HL-4000 | 4000g x 1g |  | 202.5 | 38.475
Príslušenstvo
Nerezová miska (okrem HL-100) |  | AX-3001848-1S |  |  | 29.2 | 5.548
Sieťový adaptér |  |  |  |  | 34.8 | 6.612

## Počítacie váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
HC-i Séria
Detachable Display
HC-3Ki (min váha 1 ks :0.005g) | 300 x 210 mm | HC-3Ki | 3 kg x 0,5g |  | 328.6 | 62.434
HC-6Ki (min váha 1 ks: 0.01g) | 300 x 210 mm | HC-6Ki | 6 kg x 1g |  | 328.6 | 62.434
HC-15Ki (min váha 1 ks: 0.02g) | 300 x 210 mm | HC-15Ki | 15 kg x 2g |  | 328.6 | 62.434
HC-30Ki (min.váha 1 ks:t 0.05g) | 300 x 210 mm | HC-30Ki | 30 kg x 5g |  | 328.6 | 62.434
Voliteľné doplnky
Dobíjacia batéria |  | HC-OP-02i |  |  | 33.9 | 6.441
Interface RS232C |  | HC-OP-03i |  |  | 109.5 | 20.805
Interface RS232C + releový výstup |  | HC-OP-04i |  |  | 146 | 27.74
Predlžovací kábel k vyhodnocovacej jednotke 2m |  | HC-OP-08i |  |  | 69.7 | 13.243
FC-i & FC-si Séria
Standard RS232 port
Displej s jednotkovou a celkovou hmotnosťou
FC-500Si (min váha 1 ks: 0.05mg) | 128 x 128mm | FC-500Si | 500gx0.02g |  | 2111.1 | 401.109
FC-5000Si (min váha 1 ks: 0.5mg) | 165 x 165mm | FC-5000Si | 5000gx0.2g |  | 2111.1 | 401.109
FC-500i (min váha 1 ks:0.5mg) | 205 x 152mm | FC-500i | 500gx0.05g |  | 1424 | 270.56
FC-1000i (min váha 1 ks: 0.001g) | 205 x 152mm | FC-1000i | 1000gx0.1g |  | 1424 | 270.56
FC-2000i (min váha 1 ks: 0.002g) | 300 x 280mm | FC-2000i | 2000gx0.2g |  | 1424 | 270.56
FC-5000i (min váha 1 ks: 0.005g) | 300 x 280mm | FC-5000i | 5000gx0.5g |  | 1424 | 270.56
FC-10Ki (min váha 1 ks: 0.01g) | 300 x 280mm | FC-10Ki | 10kg x 1g |  | 1424 | 270.56
FC-20Ki (min váha 1 ks: 0.02g) | 300 x 280mm | FC-20Ki | 20kg x 2g |  | 1424 | 270.56
FC-50Ki (min váha 1 ks: 0.05g) | 300 x 280mm | FC-50Ki | 50kg x 5g |  | 1424 | 270.56
Voliteľné doplnky
RS232C 2 kanály |  | FC-OP-03i |  |  | 30.1 | 5.719
RS232C 1 kanál + releový výstup komparátora |  | FC-OP-04i |  |  | 348.5 | 66.215
Interface pre pripojenie prídavného mostíka |  | FC-OP-05i |  |  | 239 | 45.41
Vnútorný dobíjateľný batériový zdroj |  | FC-OP-02i |  |  | 683.8 | 129.922

## Priemyselné váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
FG Séria - plošinové váhy
Napájanie batériami alebo zo siete
Model so stĺpikom a veľkou plošinou
FG-150KAL | 530 x 390 mm | FG-150KAL-EC | 150kg x 0.05kg | áno | 673.8 | 128.022
FG-60KAL | 530 x 390 mm | FG-60KAL-EC | 60 kg x 0.02kg | áno | 673.8 | 128.022
Model bez stĺpika a s malou plošinou
FG-60-KBM | 380 x 300 mm | FG-60KBM-EC | 60kg x 0.02kg | áno | 574.2 | 109.098
FG-30-KBM | 380 x 300 mm | FG-30KBM-EC | 30kg x 0.01kg | áno | 574.2 | 109.098
FG Voliteľné doplnky
RS232 Interface |  | FG-OP-23 |  |  | 122.8 | 23.332
RS232 Interface a releový výstup komparátora |  | FG-OP-24 |  |  | 179.2 | 34.048
FS-i Séria
IP-65 ochrana proti vlhkosti, nerez
Nastaviteľný dielik
Svetelný komparátor
FS-6Ki-EC | 250 x 250mm | FS-6Ki-EC | 6kg x 2g | áno | 1254.7 | 238.393
FS-15Ki-EC | 250 x 250mm | FS-15Ki-EC | 15kg x 5g | áno | 1254.7 | 238.393
FS-30Ki-EC | 380 x 300mm | FS-30Ki-EC | 30kg x 10g | áno | 1380.9 | 262.371
FS-i Voliteľné doplnky
Vnútorný nabíjací akumulátor |  | HC-OP-02i |  |  | 34.8 | 6.612
RS232C + releový výstup |  | FSi-OP-03 |  |  | 215.8 | 41.002
RS422/485+ releový výstup |  | FSi-OP-04 |  |  | 229 | 43.51
HV- TITAN Séria - Nerezové váhy
Krytie IP-65, prachu a vode odolné
Standard RS232 výstup
HV-15KV-WP EC | 250 x 250mm | HV-15KV-WP-EC | [15x0.005/6x0.002/3x0.001]kg | áno | 1178.4 | 223.896
HV-60KV-WP EC | 330 x 424mm | HV-60KV-WP-EC | [60x0.02/30x0.01/15x0.005]kg | áno | 1337.7 | 254.163
HV-200KV-WP EC | 390 x 530mm | HV-200KV-WP-EC | [220x0.1/150x0.05/60x0.02]kg | áno | 1480.4 | 281.276
HV-WP Voliteľné doplnky
RS232C s komparátorom a bzučiakom |  | HVW-03-WP |  |  | 172.6 | 32.794
RS422/485 s komparátorom |  | HVW-04-WP |  |  | 285.5 | 54.245
SB Séria - samostatné plošiny
Krytie IP-65, nerez
SB-15K10 | 250 x 250 | SB-15K10 | váživosť 15 kg |  | 444.8 | 84.512
SB-60K11 | 330 x 424 | SB-60K11 | váživosť 60 kg |  | 587.5 | 111.625
SB-100K12 | 390 x 530 | SB-100K12 | váživosť 100kg |  | 687.1 | 130.549
SB-200K12 | 390 x 530 | SB-200K12 | váživosť 220 kg |  | 740.2 | 140.638
0
HV-KGL Séria - LCD displej
Standard RS232 výstup
HV-15KGL EC | 250 x 250mm | HV-15KGL-EC | [15 x 0.005/6 x 0.002/3 x 0.001]kg | áno | 773.4 | 146.946
HV-60KGLEC | 330 x 424mm | HV-60KGL-EC | [60 x 0.02/30 x 0.01/15 x 0.005]kg | áno | 902.9 | 171.551
HV-200KGL EC | 390 x 530mm | HV-200KGL-EC | [220 x 0.1/150 x 0.05/60 x 0.02]kg | áno | 1032.3 | 196.137
HV-KGV Séria - VFD displej
Standard RS232 výstup
HV-15KGV EC | 250 x 250mm | HV-15KGV-EC | [15 x 0.005/6 x 0.002/3 x 0.001]kg | áno | 902.9 | 171.551
HV-60KGV EC | 330 x 424mm | HV-60KGV-EC | [60 x 0.02/30 x 0.01/15 x 0.005]kg | áno | 1032.3 | 196.137
HV-200KGV EC | 390 x 530mm | HV-200KGV-EC | [220 x 0.1/150 x 0.05/60 x 0.02]kg | áno | 1158.5 | 220.115
HW KGL Séria - LCD displej
Standard RS232 výstup | [5 empty] | 0
HW 10KGL | 250 x 250mm | HW-10KGL | 10kg x 0.001kg |  | 1012.4 | 192.356
HW 60KGL | 330 v 424mm | HW-60KGL | 60kg x 0.005kg |  | 1052.2 | 199.918
HW 200KGL | 390 x 530mm | HW-200KGL | 220kg x 0.02kg |  | 1158.5 | 220.115
HW KGV Séria - VFD displej
Standard RS232 výstup
HW 10KGV | 250 x 250mm | HW-10KGV | 10kg x 0.001kg |  | 1012.4 | 192.356
HW 60KGV | 330 x 424mm | HW-60KGV | 60kg x 0.005kg |  | 1082.2 | 205.618
HW 200KGV | 390 x 530mm | HW-200KGV | 220kg x 0.02kg |  | 1158.5 | 220.115
HV/HW-KG Voliteľné doplnky/Príslušenstvo
RS232C s releovým výstupom komparátoru a bzučiakom |  | HVW-G-OP-03 |  |  | 179.2 | 34.048
RS422/485 s releovým výstupom komparátoru a bzučiakom |  | HVW-G-OP-04 |  |  | 302 | 57.38
Vstavaná tlačiareň iba pre HVW-GV |  | HVW-G-OP-06 |  |  | 673.8 | 128.022
Páska do tlačiarne |  | AX-ERC-05-S |  |  | 34.8 | 6.612
Papierové rolky pre OP-06 (balenie 8ks) |  | AX-PP156-S |  |  | 92.9 | 17.651

## Plošiny pre vyššie hmotnosti
Popis | Plošina | Typ | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
AD1500 Elektronická plošinová váha
Rýchle dodanie
AD1500 with AD4406 napájanie: 230V/batérie | 1250 x 1250mm | AD1500-4406 |  |  | 1706.2 | 324.178
AD1500 with AD4407 IP-65 S/Kovový indikátor | 1250 x 1250mm | AD1500-4407 |  |  | 2303.6 | 437.684
Váživosť do 1 500kg
Možnosť váženia do 6000 dielikov:
: rozsah do 3000 dielikov - možnosť úradného overenia
: rozsah do 6000 dielikov bez úradného overenia
Nerezové snímače značky Flintec
Protišmykový povrch, vystužená plošina
Iný rozmer plošiny možný na objednávku
AD3000 Elektronická plošinová váha
Rýchle dodanie
AD3000 with AD4406 napájanie: 230V/batérie | 1250 x 1250mm | AD3000-4406 |  |  | 1941.8 | 368.942
AD3000 with AD4407 IP-65 S/Kovový indikátor | 1250 x 1250mm | AD3000-4407 |  |  | 2499.5 | 474.905
Váživosť do 3000 kg
Možnosť váženia do 6000 dielikov:
: rozsah do 3000 dielikov - možnosť úradného overenia
: rozsah do 6000 dielikov bez úradného overenia
Iný rozmer plošiny možný na objednávku
Vystužená plošina, vrchný plech 5mm
Nerezové snímače značky Flintec
AD3000SS Elektronická plošinová váha
Rýchle dodanie
Snímače a indikátor vhodný do výbušného prostredia
Pracovný povrch upravený práškovou farbou
AD3000-SS with AD4406 napájanie: 230V/batérie | 1250 x 1250mm | AD3000SS-4406 |  |  | 3505.3 | 666.007
AD3000-SS with AD4407 IP-65 S/Kovový indikátor | 1250 x 1250mm | AD3000SS-4407 |  |  | 4069.6 | 773.224
Váživosť do 3000 kg
Možnosť váženia do 6000 dielikov:
: rozsah do 3000 dielikov - možnosť úradného overenia
: rozsah do 6000 dielikov bez úradného overenia
Iný rozmer plošiny možný na objednávku

## Osobné váhy
Popis | Plošina | Typ váhy | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
AD6121A Lekárske váhy
Overiteľné
| 310 x 310mm | AD-6121A | 150kg x 100g | áno | 660.6 | 125.514
UC Séria - profesionálne osobné váhy
50 gramové rozlíšenie
UC-321 150kg x 0.05kg | 310 x 310mm | UC-321 |  |  | 328.6 | 62.434
UC-321 PC PC connect version | 310 x 310mm | UC-321PC | 150kg x 0.05kg |  | 361.8 | 68.742
UC-321 PBT Bluetooth version | 310 x 310mm | UC-321-PBT | 150kg x 0.05kg |  | 395 | 75.05
WinCT Softvér zdarma
A&D Domáce osobné váhy
Elegantný sklenený dizajn
A&D Domáce osobné váhy | 310 x 310mm | SYE-2004A8 | do 180 kg |  | 59.7 | 11.343

## Indikátory
Popis | Typ | Váživosť x presnosť | Overenie | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
AD-4405 EC Indikátor | AD-4405-EC |  | áno | 594.2 | 112.898
Standard RS232 port
Možnosť nastavenia vážiacich jednotiek
Voliteľné doplnky
RS422/485 | AD-4405-OP-03 |  |  | 305.4 | 58.026
RS232 a releový výstup | AD-4405-OP-05 |  |  | 305.4 | 58.026
Tlačiareň | AD-4405-OP-06 |  |  | 610.8 | 116.052
4-20mA Analógový výstup | AD-4405-OP-07 |  |  | 458.1 | 87.039
AD-4406 EC Indikátor | AD-4406-EC |  | áno | 331.9 | 63.061
Možnosť dvojrozsahového váženia
Voliteľné doplnky
RS422/485 | AD-4406-OP-03 |  |  | 305.4 | 58.026
RS232C | AD-4406-OP-04 |  |  | 59.7 | 11.343
RS232 a releový výstup | AD-4406-OP-05 |  |  | 305.4 | 58.026
4-20mA Analógový výstup | AD-4406-OP-07 |  |  | 458.1 | 87.039
Nerezový držiak | AD-4406-OP-11 |  |  | 39.8 | 7.562
AD-4407 EC Indikátor, IP65 | AD-4407-EC |  | áno | 866.4 | 164.616
Držiak v štandardnej výbave
Voliteľné doplnky
RS422/485 | AD-4407-OP-03 |  |  | 305.4 | 58.026
RS232 a releový výstup | AD-4407-OP-05 |  |  | 305.4 | 58.026
4-20mA Analógový výstup | AD-4407-OP-07 |  |  | 458.1 | 87.039
AD-4531A Indikátor | AD-4531A |  |  | 738.6 | 140.334
Voliteľné doplnky
RS232C Interface | AD-4531-OP-04 |  |  | 146 | 27.74
Prúdová slučka | AD-4531-OP-05 |  |  | 146 | 27.74
Analógový výstup (4-20mA) | AD-4531-OP-07 |  |  | 159.3 | 30.267
AD-4532A Iindikátor | AD-4532A |  |  | 1304.5 | 247.855
(2000/sec)
Voliteľné doplnky
BCD výstup | AD-4532-OP-01 |  |  | 298.7 | 56.753
RS232C Interface | AD-4532-OP-04 |  |  | 298.7 | 56.753
Analogový výstup (4-20mA) | AD-4532-OP-07 |  |  | 338.6 | 64.334
AD-4401 EC Indikátor | AD-4401-EC |  | áno | 1158.5 | 220.115
režim dávkovania
Voliteľné doplnky
B.C.D. výstup | AD-4401-OP-01 |  |  | 272.2 | 51.718
RS422/RS485 interface | AD-4401-OP-03 |  |  | 245.6 | 46.664
RS232C + prúdová slučka | AD-4401-OP-04 |  |  | 229 | 43.51
Programovateľná jednotka | AD-4401-OP-05 |  |  | 1145.2 | 217.588
Analógový výstup | AD-4401-OP-07 |  |  | 361.8 | 68.742
AD4402 EC Indikátor | AD-4402-EC |  | áno | 1682.9 | 319.751
Standard RS485 výstup
Vysoká rýchlosť vzorkovania
Voliteľné doplnky
Paralélny BCD výstup | AD-4402-OP-01 |  |  | 461.4 | 87.666
Releový výstup | AD-4402-OP-02 |  |  | 461.4 | 87.666
RS-422/RS-485 I/O | AD-4402-OP-03 |  |  | 461.4 | 87.666
RS-232C vstup/výstup | AD-4402-OP-04 |  |  | 461.4 | 87.666
Parallel vstup/výstup | AD-4402-OP-05 |  |  | 461.4 | 87.666
Analógový výstup | AD-4402-OP-07 |  |  | 610.8 | 116.052
Interface pre CC link | AD-4402-OP-20 |  |  | 765.2 | 145.388
Interface pre DeviceNet | AD-4402-OP-21 |  |  | 1163.4 | 221.046
PROFIBUS Interface | AD-4402-OP-22 |  |  | 1274.6 | 242.174

## Snímače
Popis | Typ | Cena v EUR bez DPH | DPH 19%
LC-1205 Séria - Tenzometrický snímač zaťaženia/ťahu
LC-1205-K020 20kg | LC-1205-K020-EC | 252.3 | 47.937
LC-1205-K050 50kg | LC-1205-K050-EC | 315.3 | 59.907
LC-1205-K100 100kg | LC-1205-K100 | 351.9 | 66.861
LC-1205-K200 200kg | LC-1205-K200 | 351.9 | 66.861
LC-1205-K500 500kg | LC-1205-K500 | 351.9 | 66.861
LC-1205-T001A 1ton | LC-1205-T001A | 451.4 | 85.766
LC-1205-T002 2ton | LC-1205-T002 | 564.3 | 107.217
LC-1205-T005 5ton | LC-1205-T005 | 707 | 134.33
LC-4102 Séria - Tenzometrický snímač zaťaženia/ohybový
LC-4102-K10 10kg bez konektora | LC-4102-K010 | 282.2 | 53.618
LC-4102-K15 15kg bez konektora | LC-4102-K015 | 282.2 | 53.618
LC-4102-K30 30kg bez konektora | LC-4102-K030 | 282.2 | 53.618
LC-4102-K60 60kg | LC-4102-K060 | 282.2 | 53.618
LC-4102-K150 150kg | LC-4102-K150 | 282.2 | 53.618
LC-4103 Séria - Tenzometrický snímač zaťaženia/ohybový
LC-4103-K60 60kg | LC-4103-K060 | 315.3 | 59.907
LC-4103-K100 100kg | LC-4103-K100 | 315.3 | 59.907
LC-4103-K150 150kg | LC-4103-K150 | 315.3 | 59.907
LC-4204 Séria - tenzometrický snímač zaťaženia/ohybový
LC-4204-K300 300kg | LC-4204-K300 | 567.6 | 107.844
LC-4204-K600 600kg | LC-4204-K600 | 567.6 | 107.844
LCC11 Séria - Tenzometrický snímač zaťaženia/tlakový
IP-67
LCC11 T010 | LCC11T010N-K | 899.6 | 170.924
LCC11 T020 | LCC11T020N-K | 899.6 | 170.924
LCC11 T030 | LCC11T030N-K | 899.6 | 170.924
LCC11 T010 - vrátane montážnej sady | LCC11T010-K | 1268 | 240.92
LCC11 T020 - vrátane montážnej sady | LCC11T020-K | 1268 | 240.92
LCC11 T030 - vrátane montážnej sady | LCC11T030-K | 1268 | 240.92
LCC12 T030 TA Set proti otočeniu snímača
LC5207 T020 Shear beam | LC-5207-T020 | 1417.4 | 269.306
LCB03 Snímač
LCB03-K003-M 3Kg | LCB03-K003-M | 159.3 | 30.267
LCB03-K006-M 6Kg | LCB03-K006-M | 159.3 | 30.267
LCB03-K010-M 10Kg | LCB03-K010-M | 159.3 | 30.267
LCB03-K015-M 15Kg | LCB03-K015-M | 159.3 | 30.267
LCB03-K020-M 20Kg | LCB03-K020-M | 159.3 | 30.267
LCB03-K025-L 25Kg | LCB03-K025-L | 159.3 | 30.267
LCB03-K030-L 30Kg | LCB03-K030-L | 159.3 | 30.267
LCB03-K035-L 35Kg | LCB03-K035-L | 159.3 | 30.267
LCB03-K060-L 60Kg | LCB03-K060-L | 159.3 | 30.267